[image: image1.png]B!

[Ser=m—

11.10.

I 8 papier_PO 002).p obe Reade ]
Plik Edycja Widok Okno Pomoc x
@ 9 2B 6 E” ‘ =) () | 160% |~ ‘ 5B ‘ (SN7] ‘ X Narzedzia = Podpisz = Komentarz

Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego:
17329000,00z¢

PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

Projekt wspolfinansowany przez Uni¢ Europejskq ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego
Centrum Badan i Rozwoju: Dzialanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe. Poddzialanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne.

4 [

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Reglonalnego

i Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwoj

Rzeczpospolita

- Polska

Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju

BADANIA

AB 724
AB 726

) <@ POLLAB

POLSKIE Stowarzy KLUB POLSKICH
N 50 14001 FORUM KLUB POLSKIE LABORATORIOW
. ISO 9000 FORUM ISO 14000 BapAwczYCH






Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DA/12/07/2020
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I - Masowe kontrolery przepływu CH4 100
	Lp.
	Nazwa zakupu
	Opis
	Ilość

	1
	Masowy kontroler przepływu CH4 100
	Masowy kontroler przepływu do metanu o parametrach:

zakres przepływu      :do 100 sccm CH4

dokładność    : ±0.5% odczytu plus ±0.1% zakresu,  

P wlot      : od 1 do 3 bar bezwzględne  

P wylot      : 0..1 bar bezwzględne ,  

Temp. pracy     : 10-40ºC     

przyłącza : gwint wewn. BSPP ¼”  

orientacja przepływu gazów : pozioma

sygnały : RS232 (4..20 mA), 

Przepływomierz musi być zaopatrzony w wyświetlacz oraz możliwość ręcznego zadawanie przepływu.

Przepływomierz wraz z zasilaczem i dokumentacją.
	1


Część II – Pojemniki na próbki styrenowe
	Lp.
	Nazwa zakupu
	Opis
	Ilość

	1
	Pojemniki na próbki styrenowe
	Plastikowe pudełka styrenowe o wymiarach 25x25x8mm 
	200


Część III  - Osprzęt kwarcowy

	Lp. 
	Nazwa zakupu
	Opis
	Ilość

	1
	Rura kwarcowa
	Średnica zewnętrzna 60mm,

Grubość ścianki 2,5mm,

Długość 1200mm
	3

	2
	Płytki kwarcowe - kwadratowe
	Długość 50mm

Szerokość 50mm

Grubość 3mm
	2


Część IV – Przedłużacz trójfazowy
	Lp. 
	Nazwa zakupu
	Opis
	Ilość

	1
	Przedłużacz trójfazowy 32A 400V IP44
	Długość 5m,

Gumowy OPD z wtyczką i gniazdem CEE 32A-5P  
	2


Część V  - Wtyczka siłowa
	Lp. 
	Nazwa zakupu
	Opis
	Ilość

	1
	Wtyczka siłowa 5x 32A 400V 
	Wtyczka siłowa 5x 32A 400V wtyk 5P IP44
	2


Część VI – Folia miedziana
	Lp. 
	Nazwa zakupu
	Opis
	Ilość

	1
	Folia miedziana
	Gatunek: Cu-ETP 

Stan utwardzenia: R360 

Rozmiar: 0,05x300 mm
	8,5 m


Część VII – Zestaw armatury próżniowej
	Lp.
	Nazwa / opis
	Ilość

	1
	Króciec DN 40KF - przejście DN 40KF/rura OD 26

Przeznaczony do zamocowania na rurze szklanej o średnicy zew. 26mm
	4

	2
	Klamra DN 32/40 KF
	4

	3
	Pierścień centrujący z o-ringiem DN 40KF Al/CR
	4

	4
	Zaślepka DN 40KF, Al.
	4

	5
	Zaślepka DN 16KF, Al.
	4


Strona 2 z 2
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet IV Zwiększenie Potencjału Naukowo – Badawczego, Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2. „Regionalne agendy naukowo – badawcze” Wsparcie finansowe pochodzi ze środków krajowych – dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

[image: image1.png]