[image: image1.png]B!

[Ser=m—

11.10.

I 8 papier_PO 002).p obe Reade ]
Plik Edycja Widok Okno Pomoc x
@ 9 2B 6 E” ‘ =) () | 160% |~ ‘ 5B ‘ (SN7] ‘ X Narzedzia = Podpisz = Komentarz

Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego:
17329000,00z¢

PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

Projekt wspolfinansowany przez Uni¢ Europejskq ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego
Centrum Badan i Rozwoju: Dzialanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe. Poddzialanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne.

4 [

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Reglonalnego

i Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwoj

Rzeczpospolita

- Polska

Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju

BADANIA

AB 724
AB 726

) <@ POLLAB

POLSKIE Stowarzy KLUB POLSKICH
N 50 14001 FORUM KLUB POLSKIE LABORATORIOW
. ISO 9000 FORUM ISO 14000 BapAwczYCH






Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DA/05/03/2021
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Armatura próżniowa 
	Lp. 
	KOD CPV
	Nazwa zakupu
	Opis
	Ilość

	1
	

42131000-6
	Próżniowy zawór dozujący gaz DN16


	[image: image1.png]Parametry:

-średnica nominalna DN 16 ISO-KF

-obudowa: stal nierdzewna

-temperatura pracy kołnierza 150 °C

-szczelność 1 · 10-10 Pa∙ m³/s

-uszczelnienie FKM

-różnica ciśnień 2500 hPa

-tuleja dozująca materiał:

fluorplastomer

-maks. kontrolowany przepływ

gazu 1∙103 hPa∙l/s

-min. kontrolowany przepływ

gazu 5∙10-6 hPa∙l/s

-martwa objętość 0,032 cm³
	1 sztuka

	2
	




44425000-5
	Pierścień centrujący DN16


	Parametry:

-aluminium 

-średnica nominalna DN 16 ISO-KF

-zakres temperatur -25-120˚C

[image: image2.png]


-guma NBR

Wymiary:

A=17 mm

B=16 mm

C=3,9 mm

D=8 mm

E=5 mm
	16 sztuk


	3
	44425000-5
	Pierścień centrujący DN25


	Parametry:

-aluminium 

-średnica nominalna DN 25 ISO-KF

-zakres temperatur -25-120˚C

[image: image3.png]@C




-guma NBR
Wymiary:

A=26 mm

B=25 mm

C=3,9 mm

D=8 mm

E=5 mm 


	8 
sztuk

	4
	44425000-5
	Pierścień centrujący DN40


	 Parametry:

-aluminium 

-średnica nominalna DN 40 ISO-KF

[image: image4.png]o8B



-zakres temperatur -25-120˚C
-guma NBR

Wymiary:

A=41 mm

B=40 mm

C=3,9 mm

D=8 mm

E=5 mm
	8

sztuk

	5
	44163230-1
	Trójnik DN16


	[image: image5.png]A




Parametry:

-zakres ciśnień 1 · 10-8 hPa do 

500 hPa nadciśnienia

-aluminium 

-średnica nominalna 

DN16 ISO-KF

-zakres temperatur –

196 - 150˚C

Wymiary:

A=80 mm

B= 40 mm

C=16 mm
	6  sztuk

	6
	44163240-4
	Łącznik redukcyjny DN 40/16


	[image: image6.png]


Parametry:

-redukcja z DN40 na DN16

-zakres ciśnień 1 · 10-8 hPa do 

500 hPa nadciśnienia

-aluminium 

-zakres temperatur -196 - 150˚C

Wymiary:

A=28 mm

B= 16 mm
	2 sztuki

	7
	44163240-4
	Łącznik redukcyjny DN 25/16


	[image: image7.jpg]


 Parametry:

-redukcja z DN25 na DN16

-zakres ciśnień 1 · 10-8 hPa do

 500 hPa nadciśnienia 

-aluminum 

-zakres temperatur -196 - 150˚C

Wymiary:

A=28 mm

B= 16 mm
	2 sztuki

	8
	44163240-4
	Adapter DN16 Swagelok na rurkę 6 mm z pierścieniami zacinającymi


	Parametry:

-średnica nominalna DN16 ISO-KF 

-zakres ciśnień 1 · 10-8 hPa do 500 hPa nadciśnienia

-stal nierdzewna 

-zakres temperatur -196 - 300˚C

-zewnętrzna średnica rurki 6 mm

Wymiary:

A=40 mm 
	6
 sztuk

	9
	44163200-2
	Klamra spinająca DN16


	Parametry:

-Aluminium 

-średnica nominalna DN10/DN16 ISO-KF 
-zakres temperatur -196 - 200˚C

-maksymalne nadciśnienie 1500 hPa

Wymiary:

A=63 mm

B=43 mm

C=16 mm


	16 sztuk

	10
	44163200-2
	Klamra spinająca DN25


	Parametry:

-Aluminium 
-średnica nominalna 

DN20/DN25 ISO-KF

-zakres temperatur -196 - 200˚C

-maksymalne nadciśnienie

 1500 hPa

Wymiary:

A=72 mm

B=54 mm

C=16 mm
	8
 sztuk

	11
	44163200-2
	Klamra spinająca DN40


	Parametry:

-Aluminium 

-średnica nominalna DN32/DN40 ISO-KF
-zakres temperatur -196 - 200˚C

-maksymalne nadciśnienie

 1500 hPa

Wymiary:

A=90 mm

B=70 mm

C=16 mm
	8 
sztuk


Strona 2 z 4
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet IV Zwiększenie Potencjału Naukowo – Badawczego, Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2. „Regionalne agendy naukowo – badawcze” Wsparcie finansowe pochodzi ze środków krajowych – dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

