[image: image1.png]b 4 Fundusze Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita 82 Z:;‘;i‘??;ﬁi;"u“m Europejski Fundusz

weisenmroms I PO'Sk2 \ Rommarsreoniness





    Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr DA/05/03/2021
………………., dnia ……...2021
	Nazwa oferenta
	………………………………………………

	Adres oferenta
	……………………………………………...

	   NIP
	……………………………………………...

	Tel.
	……………………………………………...

	E-mail:
	………………………………………………

	Osoba do kontaktu
	………………………………………………

	Nr rachunku bankowego do zapłaty
	
………………………………………………


ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.

Centrum Badawczo - Rozwojowe

Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 









     53-659 Wrocław
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej w ramach Etapu 1 – armatura próżniowa dla KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu  pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2. „Regionalne Agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków krajowych – dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
przedstawiam ofertę:
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie materiałów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
II. CENA I TERMIN
	Termin płatności
	Przelew do 60 dni

	Termin ważności oferty
	minimum 30 dni


Armatura próżniowa
	Lp. 
	Nazwa zakupu
	opis
	Ilość
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Próżniowy zawór dozujący gaz DN16
	Parametry:

-średnica nominalna DN 16 ISO-KF

-obudowa: stal nierdzewna

-temperatura pracy kołnierza 150 °C

-szczelność 1 · 10-10 Pa∙ m³/s

-uszczelnienie FKM

-różnica ciśnień 2500 hPa

-tuleja dozująca materiał:

fluorplastomer

-maks. kontrolowany przepływ

gazu 1∙103 hPa∙l/s

-min. kontrolowany przepływ

gazu 5∙10-6 hPa∙l/s

-martwa objętość 0,032 cm³
	1 szt.
	……………
	………………

	2
	Pierścień centrujący DN16
	Parametry:

-aluminium 

-średnica nominalna DN 16 ISO-KF

-zakres temperatur -25-120˚C

-guma NBR

Wymiary:

A=17 mm

B=16 mm

C=3,9 mm

D=8 mm

E=5 mm
	16 szt.
	………………
	……………….

	3
	Pierścień centrujący DN25
	Parametry:

-aluminium 

-średnica nominalna DN 25 ISO-KF

-zakres temperatur -25-120˚C

-guma NBR

Wymiary:

A=26 mm

B=25 mm

C=3,9 mm

D=8 mm

E=5 mm 
	8 szt.
	……………..
	………………

	4
	Pierścień centrujący DN40
	Parametry:

-aluminium 

-średnica nominalna DN 40 ISO-KF

-zakres temperatur -25-120˚C

-guma NBR

Wymiary:

A=41 mm

B=40 mm

C=3,9 mm

D=8 mm

E=5 mm
	8 szt.
	………………
	………………

	5
	Trójnik DN16
	Parametry:

-zakres ciśnień 1 · 10-8 hPa do 500 hPa nadciśnienia
-aluminum 

-średnica nominalna DN16 ISO-KF

-zakres temperatur -196 - 150˚C

Wymiary:

A=80 mm

B= 40 mm

C=16 mm
	6 szt.
	………………
	……………….

	6
	Łącznik redukcyjny DN 40/16
	Parametry:

-redukcja z DN40 na DN16

-zakres ciśnień 1 · 10-8 hPa do 500 hPa nadciśnienia

-aluminium 

-zakres temperatur -196 - 150˚C

Wymiary:

A=28 mm

B= 16 mm 
	2 szt.
	……………….
	………………..

	7
	Łącznik redukcyjny DN 25/16
	Parametry:

-redukcja z DN25 na DN16

-zakres ciśnień 1 · 10-8 hPa do 500 hPa nadciśnienia 

-aluminum 

-zakres temperatur -196 - 150˚C

Wymiary:

A=28 mm

B= 16 mm
	2 szt.
	……………….
	………………..

	8
	Adapter DN16 Swagelok na rurkę 6 mm z pierścieniami zacinającymi
	Parametry:

-średnica nominalna DN16 ISO-KF 

-zakres ciśnień 1 · 10-8 hPa do 500 hPa nadciśnienia

-stal nierdzewna 

-zakres temperatur -196 - 300˚C

-zewnętrzna średnica rurki 6 mm

Wymiary:

A=40 mm
	6 szt.
	……………….
	………………..

	9
	Klamra spinająca DN16
	Parametry:

-aluminium 

-średnica nominalna DN10/DN16 ISO-KF

-zakres temperatur -196 - 200˚C

-maksymalne nadciśnienie 1500 hPa

Wymiary:

A=63 mm

B=43 mm

C=16 mm
	16 szt.
	………………
	………………..

	10
	Klamra spinająca DN25
	Parametry:

-aluminium 

-średnica nominalna DN20/DN25 ISO-KF

-zakres temperatur -196 - 200˚C

-maksymalne nadciśnienie 1500 hPa

Wymiary:

A=72 mm

B=54 mm

C=16 mm
	8 szt.
	………………
	……………….

	11
	Klamra spinająca DN40
	Parametry:

-aluminium 

-średnica nominalna DN32/DN40 ISO-KF

-zakres temperatur -196 - 200˚C

-maksymalne nadciśnienie 1500 hPa

Wymiary:

A=90 mm

B=70 mm

C=16 mm
	8 szt.
	………………
	………………..

	                                                                                                      RAZEM
	
…………..
	
……………..


Gwarantuję odbiór (oraz przetworzenie lub ponowne wykorzystanie) / nie gwarantuję odbioru[1], wszelkiego rodzaju opakowań które zostaną przywiezione wraz z produktem w ramach  niniejszego zapytania ofertowego.

III. OŚWIADCZENIA  

Oświadczam, że :

1) Przygotowana oferta spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione w zapytaniu ofertowym 
nr DA/05/03/2021 z dnia 11.03.2021 r., dalej jako Zapytanie ofertowe.
2) Oświadczam, że termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 6 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy. 

3) Zapoznałem/-am się z Zapytaniem ofertowym i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego i zrealizować dostawę zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

4) Zapoznałem/-am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.
5) Przedmiot zamówienia jest zgodne ze szczegółową specyfikacja oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy.
6) Zapoznałem/am się z pkt. XV Zapytania ofertowego dotyczącym RODO. 

7) Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania.

8) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr DA/05/03/2021 prowadzonego przez KGHM CUPRUM Sp. z o.o.  CBR. 
…………………,                                                                              ………………………………

Miejscowość, data 




 
            Podpis osoby upoważnionej
[1] Niepotrzebne skreślić/ nie zakreślenie którejkolwiek odpowiedzi  uznane będzie za niegwarantowanie odbioru zużytych materiałów.





Strona 4 z 4
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet IV Zwiększenie Potencjału Naukowo – Badawczego, Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2. „Regionalne agendy naukowo – badawcze” Wsparcie finansowe pochodzi ze środków krajowych – dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

[image: image1.png]